## Sheet1
| 相似问 | 关键词组 | 修改后标题 | 语音渠道答案 | 文本渠道答案 |  | 关键词 | 相似问 | 语音文件名
/对外-抄收类 | 湖北省政务服务网开通我公司业务的口径 | 湖北+政务+网+开通+业务 | 湖北省政务服务网可办理的天然气业务 | 湖北省政务服务网上已开通以下10项天然气业务办理：过户、开户、充值缴费电子发票获取、户号查询、阶梯气价增量申请、圈存点查询、用户止码自报、账单查询、安全培训、工商用户用气报装。客户可在线上申请，相关资料会自动传达至我公司，对应部门将会安排办理。 | 目前我公司已在湖北省政务服务网上开通10项业务办理，客户可在线上申请，相关资料会自动传达至我公司，对应部门将会安排办理，办理业务诉求类别有：1.天然气过户 2.天然气安全培训 3.天然气开户、 4.天然气充值缴费电子发票获取、 5.天然气户号查询、 6.天然气阶梯气价增量申请、 7.天然气圈存点查询、 8.天然气用户止码自报、 9.天然气账单查询、 10.工商用户用气报装。 |  | 政务+(能¦可¦行¦处理¦不搞¦不弄¦不办¦办)+(天然气¦天燃气¦什么¦业务) | 天燃气业务能不能在政务网办;政务网可以搞天燃气吗;政务网处不处理天燃气业务; | trqyywj01.wav
/对外-抄收类 | “水电气综合自助服务区”设立（2017-05-15） | 水电气+综合+自助服务 | 我公司水电气综合自助服务区地址 | 我公司24小时水电气综合自助服务区地址为：汉口硚口区古田四路轻轨站A出口处紫薇花园营业厅。 | 我公司24小时水电气综合自助服务区地址为：汉口硚口区古田四路轻轨站A出口处紫薇花园营业厅。 |  | (水¦电¦气¦综合)+自助+(地址¦位置¦在哪¦地方¦哪儿¦哪里¦地点) | 水电气自助服务在哪里;水电气自助服务去在什么地方;水电气自助服务在什么位置;水电气自助服务区地址是啥 | trqyywj02.wav
/对外-抄收类 | 如有客户询问关于支付宝可支付天然气费用问题？ | 支付宝+(支付¦交¦缴)+天然气 | 支付宝充值 | 手机打开支付宝主界面，点击“生活缴费”业务，选择“燃气费”，确认缴费地区和单位，输入正确的用户户号，即可缴纳燃气费用，请注意：IC卡表用户缴费完成后需到圈存点写卡。 | 手机打开支付宝主界面，点击“生活缴费”业务，选择“燃气费”，确认缴费地区和单位，输入正确的用户户号，即可缴纳燃气费用，请注意：IC卡表用户需在缴费完成后到相应圈存点圈存，无线智能表用户在缴费后的25小时以内自动到账。 |  | 支付宝+(重置¦充值¦充钱¦缴费¦交费¦交钱);支付宝+(充¦缴¦交)+(天然气¦天燃气¦燃气¦煤气) | 支付宝充值方式;支付宝怎么充值;支付宝上面怎么交燃气费;燃气费在支付宝上面怎么充值;支付宝交燃气费 | trqyywj03.wav
/对外-抄收类 |  |  | 微信充值 | 首先关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“微营业厅”后，点击“我要缴费”，输入正确的用户户号，即可缴纳燃气费用。请注意：IC卡表用户缴费完成后需到圈存点写卡。 | 首先关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“微营业厅”后，点击“我要缴费”，输入正确的用户户号，即可缴纳燃气费用。请注意：IC卡表用户缴费完成后需到圈存点写卡。 |  | 微信+(重置¦充值¦充钱¦缴费¦交费¦交钱);微信+(充¦缴¦交)+(天然气¦天燃气¦燃气¦煤气) | 微信充值方式;微信怎么充值;微信上面怎么交燃气费;燃气费在微信上面怎么充值;微信交燃气费 | trqyywj04.wav
/对外-抄收类 |  |  | 圈存点查询 | 首先关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“圈存·NB表”，选择“附近圈存机”，进行定位查询。 | 主页点击“圈存·NB表”，选择“附近圈存机”，进行定位查询。 | 备注：文本渠道或可直接推送圈存点的定位链接 | 圈存+(查¦找¦地址¦位置¦在哪¦地方¦哪儿¦哪里¦地点) | 哪里圈存;哪儿有圈存点;圈存去哪里;有没有圈存的地方 | trqyywj05.wav
/对外-抄收类 |  |  | IC卡用户户号微信自助查询 | 首先关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“微营业厅”后，点击“户号查询”，输入IC卡号或卡片编码，匹配成功后可查询相应户号。查询到的户号使用时请注意核对信息。 | 主页点击“微营业厅”后，点击“户号查询”，输入IC卡号或卡片编码，匹配成功后可查询相应户号。查询到的户号使用时请注意核对信息。 | 备注：文本渠道可附加图片更清晰 | (查¦看¦找¦多少¦几多¦什么)+户号 | 如何通过微信查询我的IC卡用户户号;我可以通过微信自助查询我的IC卡用户户号吗;请问如何在微信上查询我的IC卡用户户号;信有查询IC卡用户户号的;怎在微信上查询我的IC卡用户户号;我可以用微信查询我的IC卡用户户号吗;在微信上如何自助查询我的IC卡用户户号;请问如何在微信上自助查询我的IC卡用户户号;微信上有没有IC卡用户户号查询的功能;怎样在微信上自助查询我的IC卡用户户号 | trqyywj06.wav
/对外-抄收类 | 客户咨询IC卡上是否还有气量的口径 | IC卡+气量+有 | IC卡上有无气量的初步判断 | IC卡仅为媒介，充值后如果已插卡则为空卡，如果您不记得是否插卡，建议您拍一张表具正面清晰照，持IC卡至营业厅核算。 | IC卡仅为媒介，充值后如果已插卡则为空卡，如果您不记得是否插卡，建议您拍一张表具正面清晰照，持IC卡至营业厅核算。 |  | 卡+(有无¦有没有¦有没得)+(气¦钱);卡+有+(气¦钱)+吗;卡+(有多少¦剩多少¦有几多)+(气¦钱) | 怎么ic卡还有没有钱;我的ic卡上有气吗;怎么知道我的卡上还没有气;怎么看我卡上还有多少气 | trqyywj07.wav
/对外-抄收类 | 管道液化气调价口径 | 管道液化气+调价 | 管道液化气价格 | 居民用管道液化气价格为：19元/立方米，商用管道液化气价格为：23元/立方米。 | 居民用管道液化气价格为：19元/立方米，商用管道液化气价格为：23元/立方米。 |  | 液化气+(价格¦多少钱¦售价¦怎么卖¦如何卖¦咋卖¦怎样卖) | 液化气多少钱一升;液化气多少钱;液化气怎么卖的;液化气售价多少 | trqyywj08.wav
/对外-抄收类 | 微信公众号账单查询、户号查询 | (微信¦公众号)+(查¦看)+(账单¦户号) | 账单查询 | 首先关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“微营业厅”后，点击“账单查询”，您可根据所选户号查询缴费明细。 | 首先关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“微营业厅”后，点击“账单查询”，您可根据所选户号查询缴费明细。 | 备注：文本渠道可附加图片更清晰 | (查¦找¦看)+(账单¦缴费¦交费¦明细¦流水);(查¦找¦看)+(交¦缴¦给¦充)+(多少钱¦几多钱) | 账单怎么查;交易明细在哪里看;在哪里查我的缴费明细;怎么看我交了多少钱 | trqyywj09.wav
/对外-抄收类 | 机械表换卡表口径 | 机械表+换+卡表 | 超期换表原因 | 按照燃气表具使用规范，表具使用年限为十年，超期使用会产生安全隐患，为保障客户安全用气，我公司对超期表用户逐步进行免费更换。 | 按照燃气表具使用规范，表具使用年限为十年，超期使用会产生安全隐患，为保障客户安全用气，我公司对超期表用户逐步进行免费更换。 |  | (超期¦原因¦为什么¦为啥¦凭啥)+换+表;换+超期+表 | 为什么我的气表超期了需要换表;气表超期了需要换表的原因是什么;为什么我需要更换超期的气表;超期的气表为什么需要更换;气表超期了，为什么需要更换;为什么气表超期需要更换新表;超期的气表为什么需要更换新表;气表超期了，需要更换新表的原因是什么;为什么超期的气表需要更换新表;气表超了，更换新表的原因是什么？ | trqyywj10.wav
/对外-零售类 | 天然气在售的燃气具都有什么特点;天然气公司有燃具卖吗;天然气公司有没有燃器具销售？有何特点？ | 天然气+燃具+(销售¦卖¦售);公司+(燃具¦燃气具)+(销售¦卖);公司+(燃具¦燃气具)+(销售¦卖)+特点 | 购买燃气器具 | 您可关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“圈存·NB表”后，点击“舒适家商城”自行选购；您也可以前往武昌滨江营业厅、汉口紫薇营业厅、汉阳金龙营业厅或武昌关山店查看样品选购。 | 您可关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“圈存·NB表”后，点击“舒适家商城”自行选购；您也可以前往武昌滨江营业厅、汉口紫薇营业厅、汉阳金龙营业厅或武昌关山店查看样品选购。 |  | (买¦卖)+(煤气灶¦燃气具¦燃气灶¦热水器¦锅炉¦饭煲¦饭锅¦烤箱¦保温¦冰箱¦冷柜¦采暖¦取暖¦空调¦洗衣机¦洗涤¦烘干¦熨斗¦熨烫);(买¦卖)+(燃器¦然器¦燃气¦然气)+(用具¦用品¦家电¦电器¦商品¦物品¦器具¦设施¦设备) | 燃气具在哪里买;哪有燃气具卖;燃气具去哪里可以买;我想买燃气具 | trqyywj11.wav
/对外-零售类 | 哪里卖舒适家的;哪里可以买到舒适家;舒适家产品销售 | 舒适家+产品 | 购买舒适家产品 | 您可关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“圈存·NB表”后，点击“舒适家商城”自行选购；您也可以前往武昌滨江营业厅、汉口紫薇营业厅、汉阳金龙营业厅或武昌关山店查看样品选购。 | 您可关注微信公众号“武汉天然气”，主页点击“圈存·NB表”后，点击“舒适家商城”自行选购；您也可以前往武昌滨江营业厅、汉口紫薇营业厅、汉阳金龙营业厅或武昌关山店查看样品选购。 |  | (买¦卖)+(数十家¦舒适家) | 在哪里买舒适家的产品;舒适家的产品怎么买;去哪里买舒适家的东西 | trqyywj11.wav
/对外-零售类 |  |  | 舒适家产品种类 | 舒适家产品包括不限于采暖系统、净水、空气净化器、指纹锁等产品。 | 舒适家产品包括不限于采暖系统、净水、空气净化器、指纹锁等产品。 |  | (产品¦什么¦有啥¦东西)+(数十家¦舒适家) | 舒适家有什么东西;舒适家有什么产品;舒适家能买什么;舒适家有什么 | trqyywj12.wav
/对外-零售类 |  |  | 我公司销售的燃气器具品牌 | 我公司销售的燃气器具品牌有：林内、迅达和港华紫荆。 | 我公司销售的燃气器具品牌有：林内、迅达和港华紫荆。 |  | (燃气¦然气¦燃器¦然器)+(用具¦用品¦家电¦电器¦商品¦物品¦器具¦设施¦设备)+(品牌¦牌子);(林内¦迅达¦港话¦港华¦紫荆¦资金¦纸巾)+(品牌¦牌子);(煤气灶¦燃器¦然器¦然气具¦燃气灶¦燃气具¦燃气灶¦热水器¦锅炉¦饭煲¦饭锅¦烤箱¦保温¦冰箱¦冷柜¦采暖¦取暖¦空调¦洗衣机¦洗涤¦烘干¦熨斗¦熨烫)+(品牌¦牌子) | 你们的燃气具有什么牌子的;你们的燃气灶是什么牌子;你们燃气用品有什么品牌的 | trqyywj13.wav
/对外-零售类 | 天然气公司有金属软管在售吗;有卖金属软管吗;天然气公司有金属软管销售吗？ | (售¦卖)+金属软管 | 天然气公司有金属软管销售吗？ | 我公司不销售金属波纹管，如您需要安装金属波纹管，我公司可推荐合作服务商预约上门安装，如您需要请对我说“转人工”。 | 我公司不销售金属波纹管，如您需要安装金属波纹管，我公司可推荐合作服务商预约上门安装。如您需要请发送“转人工”。 | 备注：转人工话术是否有专门的话术或者机制。 | (买¦卖¦销售)+(软管¦软的管¦波纹管) | 卖不卖金属软管;有没有波纹管卖;有没有金属软管卖;有金属软管吗;有金属波纹管吗 | trqyywj14.wav
/对外-零售类 | 灶具的安全使用年限有多少年;热水器的安全使用年限有多久;燃器具（使用的气源为天然气）的安全使用年限？ | 燃气具+使用+年限;(热水器¦灶具)+使用+年 | 燃器具（使用的气源为天然气）的安全使用年限？ | 热水器或灶具自购买之日起开始计算，安全使用年限为8年。 | 热水器或灶具自购买之日起开始计算，安全使用年限为8年。 |  | (燃气¦然气¦燃器¦然器)+(用具¦用品¦家电¦电器¦商品¦物品¦器具¦设施¦设备)+(寿命¦年限¦时间¦多久¦几年¦多少年);(煤气灶¦燃器¦然器¦然气具¦燃气灶¦燃气具¦燃气灶¦热水器¦锅炉¦饭煲¦饭锅¦烤箱¦保温¦冰箱¦冷柜¦采暖¦取暖¦空调¦洗衣机¦洗涤¦烘干¦熨斗¦熨烫)+(寿命¦年限¦时间¦多久¦几年¦多少年) | 燃气具能用多少年;燃气具安全使用年限;燃气具可以安全的用几年 | trqyywj15.wav
/对外-零售类 | 燃气金属软管和橡胶软管哪个安全性高;燃气金属管和橡胶软管的区别;燃气金属软管会比橡胶的好吗;燃气金属软管与橡胶软管相比有哪些优势？ | 燃气金属+管+橡胶+(优势¦优点¦好处¦安全¦美观¦材质) | 金属波纹管的优点 | 燃气金属波纹管的管体是以不锈钢为材质生产，使用寿命长、可防老鼠咬、耐腐蚀性强、压损小、柔软性好等；与燃气器具、燃气表具的连接采用的是最安全的螺纹式连接方式，可以根本性地解决承插式连接方式可能存在的连接部位脱落的现象。 | 燃气金属波纹管的管体是以不锈钢为材质生产，与橡胶管相比它具备以下优势：（1）使用寿命长、可防老鼠咬、耐腐蚀性强、压损小、柔软性好等；（2）燃气金属波纹管与燃气器具（灶具、热水器、壁挂炉）、燃气表具的连接，全部采用的是最安全的螺纹式连接方式，这种连接方式可以根本性地解决承插式连接方式可能存在的连接部位脱落的现象。 |  | (波纹管¦软管)+(有点¦优点¦好处) | 波纹管有什么好处;波纹管的优点是什么;说下波纹管的优点 | trqyywj16.wav
/对外-零售类 | 燃气金属管几年更换一次;燃气金属管有多少年寿命;燃气金属管可以用多久;燃气金属软管的使用寿命？ | 金属+管+(使用¦几年)+寿命;金属+管+(多少年¦多久) | 金属波纹管的使用寿命？ | 我公司合作厂商金属波纹管使用寿命为：定尺型10年，非定尺型50年，橡胶垫圈应每5年更换一次，更换垫圈需收取上门服务费。 | 我公司合作厂商金属波纹管使用寿命为：定尺型10年，非定尺型50年，橡胶垫圈应每5年更换一次，更换垫圈需收取上门服务费。 |  | (波纹管¦软管)+(寿命¦多久¦年限¦时间¦多久¦几年¦多少年) | 波纹管能用多久;波纹管的寿命有多久;波纹管能用多长时间;波纹管能用几年 | trqyywj17.wav
/对外-零售类 | 燃气金属管执行标准;燃气金属软管的执行标准？ | 燃气+金属+管+执行+标准 | 金属波纹管的执行标准 | 是根据《中华人民共和国国家标准GB/T26002-2010》、《中华人民共和国国家标准CJ/T197-2010》、《湖北省地方标准燃气用不锈钢波纹软管安装及验收规范》执行。 | 是根据《中华人民共和国国家标准GB/T26002-2010》、《中华人民共和国国家标准CJ/T197-2011》、《湖北省地方标准燃气用不锈钢波纹软管安装及验收规范》执行。 |  | (波纹管¦软管)+(执行¦国际¦国家¦中国)+(标准¦规范);(波纹管¦软管)+国标 | 波纹管的执行标准;波纹管国标;波形管的国家标准;波纹管国家规范是多少 | trqyywj18.wav
/对外-零售类 | 我不选择你们公司推荐的燃气管行不行;能用其他牌子的燃气金属管吗;可否选用天然气公司推荐以外的燃气金属软管？ | (其他¦之外)+推荐+燃气+金属+管;天然气+外+金属管 | 可否选用其他品牌的燃气金属波纹管？ | 可以选用其他品牌的金属波纹管，但必须要选择已通过国家产品质量检测的产品，由您选购的品牌厂家负责保障安装及售后等问题。我公司选用的品牌是经过严格筛选出来的，是国家安全标准的优质产品，产品售后服务及质量安全是非常有保障的。推荐您使用我公司合作厂家的产品。 | 可以，但产品必须通过国家产品质量检测。我公司选用的燃气金属波纹管品牌是经过严格筛选出来的，是国家安全标准的优质产品，产品售后服务及质量安全是非常有保障的。 |  | (可否¦能¦行¦是否¦可以)+(其他¦别的¦其它)+(厂家¦厂商¦品牌¦牌子)+(波纹管¦软管);(其他¦别的¦其它)+(厂家¦厂商¦品牌¦牌子)+(波纹管¦软管);(不用¦不使)+(你们¦你的)+(波纹管¦软管)+(可以¦行¦可否¦能¦是否);(买¦用)+(其他家¦别家¦其它家)+(波纹管¦软管) | 能不能用其他厂家的波纹管;不用你们的波纹管可以吗;能不能不用你们的波纹管;不用你们的软管可以吗 | trqyywj19.wav
/对外-零售类 | 航天晨光的三力金属波纹管零售价多少;航天晨光“三力”金属波纹管零售统一价格明细 | 航天晨光+三力+金属波纹管+价;三力+金属波纹管+价;航天晨光+金属波纹管+价 | 航天晨光“三力”金属波纹管零售统一价格明细 | 航天晨光“三力”金属波纹管首米为125元，次米100元每米；每台燃气器具安装单独予以核算，实际费用，以厂家人员上门核算为准。 | （发送图片，详见附页图片） |  | (航天¦晨光¦城管¦橙光¦山里¦三笠¦三利¦三立¦三力)+(波纹管¦软管)+(价格¦多少钱¦售价¦怎么卖¦如何卖¦咋卖¦怎样卖);(波纹管¦软管)+(价格¦多少钱¦售价¦怎么卖¦如何卖¦咋卖¦怎样卖) | 三力波纹管多少钱一米;三力波纹管怎么卖的;三力软管怎么卖的;晨光波纹管多少钱一米 | trqyywj20.wav
/对外-安装维修类 | 能否将燃气表安装在橱柜里;为何不能将燃气管道或表具封闭在橱柜中？ | (燃气管¦燃气表¦表具)+(装¦安¦封闭)+橱柜 | 为何不能将燃气管道或表具封闭在橱柜中？ | 密闭的空间不易察觉燃气泄漏，当聚集到一定浓度时，遇明火会引起爆燃。因此建议您将橱柜门做成百叶窗式或开对向通风孔，保持通风。 | 根据《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》10．3．2的规定“用户燃气表的安装位置，宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方”。燃气管道或表具封闭在橱柜中，易形成密闭空间，若发生燃气泄漏不易察觉，当聚集到一定浓度时，遇明火会引起爆燃。因此建议您将橱柜门做成百叶窗式或开对向通风孔，保持通风。 |  | (管道¦气管¦表具¦燃气表¦气表¦表)+(移¦放¦封¦关¦挂¦装¦安)+(橱柜¦柜) | 燃气表能不能装在柜子里面;为什么不能把燃气表关在橱柜里面;把燃气表放在橱柜里面行不行 | trqyywj21.wav
/对外-安装维修类 | 可以将燃气表安装在水槽旁边吗;为何不能将表具移至水槽旁？ | 表具+(移¦安¦装)+水槽;燃气表+安装+(水槽¦位置);(表具¦燃气表)+安装+位置 | 为何不能将表具移至水槽旁？ | 因为要保持表具所处环境独立，干燥、通风，便于查表和检修；表具长期处于潮湿的环境中极易腐蚀、出现故障，形成安全隐患， | 根据《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》10．3．2规定：用户燃气表的安装位置，严禁安装在经常潮湿的地方；宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。表具长期处于潮湿的环境中极易腐蚀、出现故障，形成安全隐患，因此应保持表具所处环境独立，干燥、通风，便于查表和检修。 |  | (表具¦燃气表¦气表¦表)+(移¦放¦封¦关¦挂¦装¦安)+(水¦潮湿¦湿¦潮) | 表具能不能装在水槽旁边;燃气表不能装在水槽边吗;把燃气表装在水槽边行不行 | trqyywj22.wav
/对外-安装维修类 | 可以自己安装或者拆除室内的燃气设施吗;为什么不能自己安装燃气设备;为何不能擅自安装、改装或拆除户内燃气设施和燃气表具？ | 自己+(安¦装¦拆)+燃气+(设施¦设备¦表具);擅自+(安¦装¦拆)+燃具 | 为何不能擅自安装、改装或拆除户内燃气设施和燃气表具？ | 燃气具有易燃、易爆的特点，户内燃气管道是严格按照相关燃气规范，由专业人员进行燃气设计、施工并通过验收的，私自安装、改装或拆除燃气管道或表具，易造成户内隐患引发安全事故。如您有户内改管需求，请与我公司联系，以确保安全。 | 根据《城镇燃气管理条例》第二十八条：燃气用户及相关单位和个人不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。因为燃气具有易燃、易爆的特点，户内燃气管道是严格按照相关燃气规范，由专业人员进行燃气设计、施工并通过验收的，私自安装、改装或拆除燃气管道或表具，易造成户内隐患引发安全事故。如您有户内改管需求，请与我公司联系，以确保安全。 |  | (擅自¦自己)+(安¦装)+(煤气灶¦然气具¦燃气灶¦燃气具¦燃气灶¦热水器¦锅炉¦饭煲¦饭锅¦烤箱¦保温¦冰箱¦冷柜¦采暖¦取暖¦空调¦洗衣机¦洗涤¦烘干¦熨斗¦熨烫¦设施¦设备¦表具¦气表);(改装¦拆)+(煤气灶¦然气具¦燃气灶¦燃气具¦燃气灶¦热水器¦锅炉¦饭煲¦饭锅¦烤箱¦保温¦冰箱¦冷柜¦采暖¦取暖¦空调¦洗衣机¦洗涤¦烘干¦熨斗¦熨烫¦设施¦设备¦表具¦气表¦器具) | 能不能自己安装燃气设备;能不能自己装燃气表;改装燃气设备;改装燃气表 | trqyywj23.wav
/对外-安装维修类 | 表具的位置看起来不美观，重新安装的话也要另外收费吗;燃气表具的位置用起来很不方便，进行移表改管的话为什么还要另外收费啊;客户认为表具安装的位置使用不便或影响美观，要求进行移表或改管，为何还要另行收费？ | 表具+位置+(不方便¦不合理¦不好看¦不美观)+(移表¦改管)+(收费¦收钱)+(另外¦额外);燃气挂表+安装+(不方便¦不合理¦不好看¦不美观)+(移表¦改管)+(收费¦收钱)+(另外¦额外) | 表具安装位置不好，为什么移表要收费？ | 天然气管道是严格按照武汉市燃气设计院已通过市图审办审查合格的图纸施工的，是符合《城镇燃气设计规范》要求的。该项目工程在全部竣工后也会在通过各项验收合格后才交付使用，是符合安全设计规范的。如您有个性化需求需要移表改管，我公司可在不违背相关燃气规范和条例要求的情况下提供服务，此服务会按照公司对外服务收费标准收取材料费和服务费并开具发票。 | 天然气管道是严格按照武汉市燃气设计院已通过市图审办审查合格的图纸施工的，是符合《城镇燃气设计规范》要求的。该项目工程在全部竣工后也会在通过各项验收合格后才交付使用，是符合安全设计规范的。如您有个性化需求需要移表改管，我公司可在不违背相关燃气规范和条例要求的情况下提供服务，此服务会按照公司对外服务收费标准收取材料费和服务费并开具发票。 |  | (移¦迁¦挪)+表+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱¦什么钱)+!(二次¦两次¦多次);表+换+(位置¦地方)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱¦什么钱)+!(二次¦两次¦多次) | 移表为什么要收费;移表要不要钱;移表多少钱;怎么表换个地方还要钱;迁表给不给钱 | trqyywj24.wav
/对外-安装维修类 | 移表改管完客户不满意想重新安装要怎么收费;移表改管完成后，客户认为位置不合适或客户不满意此次移表、改管的结果，要求再次上门处理，如何收费？ | 移表+改管+(好¦完成¦结束)+(不合适¦不满意)+上门处理;移表+改管+(好¦完成¦结束)+(不合适¦不满意)+再+改 | 二次上门移表如何收费？ | 工作人员是与客户充分沟通后按客户确定的方案进行户内改管移表，如您已签字认可，之前的工单已完结，若要再次要求移表改管属二次诉求，会按新工单重新收费。 | 工作人员是与客户充分沟通后按客户确定的方案进行户内改管移表，如您已签字认可，之前的工单已完结，若要再次要求移表改管属二次诉求，会按新工单重新收费。 |  | (移¦迁¦挪)+表+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱¦什么钱)+(二次¦两次¦多次);表+换+(位置¦地方)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱¦什么钱)+(二次¦两次¦多次) | 第二次移表多少钱;第二次迁表给不给钱;多次移表怎么收费;多次移表给多少钱 | trqyywj25.wav
/对外-安装维修类 | 零星户报装的具体流程;零星户报装如何申请 | 零星户+报装+(申请¦流程¦材料) | 零星户报装资料准备 | 居民用户报装诉求登记后，请在工作人员上门踏勘前准备好：1、房产证或购房合同原件，购房合同仅需复印含地址及产权人信息页面、2、房屋产权人身份证原件及复印件。3、如由他人代办，还需提供代办人身份证原件及复印件。 | 居民用户报装诉求登记后，请在工作人员上门踏勘前准备好：1、房产证或购房合同原件，购房合同仅需复印含地址及产权人信息页面、2、房屋产权人身份证原件及复印件。3、如由他人代办，还需提供代办人身份证原件及复印件。 |  | (包装¦报装)+(资料¦材料¦文件);(包装¦报装)+(要¦准备¦拿¦带¦给¦交)+(什么¦啥) | 报装要带什么资料;报装要交什么材料吗;报装要给什么东西;报装准备什么 | trqyywj26.wav
/对外-安装维修类 |  |  | 天然气报装渠道 | 您可以通过24小时客户服务热线96511、天然气公司各营业网点、“武汉天然气”微信公众号等多渠道提出申请。 | 您可以通过24小时客户服务热线96511、天然气公司各营业网点、“武汉天然气”微信公众号等多渠道提出申请。 |  | (报装¦包装)+(登记¦申请¦渠道¦方式¦怎么¦怎样¦如何¦咋¦在哪¦方法¦地方¦办法¦流程¦操作¦地址¦位置¦地方¦哪里¦哪儿)+!(车都¦工商) | 报装申请;报装渠道;在哪里申请报装;怎么报装;怎样报装;报装申请方法 | trqyywj27.wav
/对外-安装维修类 |  |  | 零星户报装申请后流程 | 居民用户个人报装申请登记后，工作人员将在1日内与您联系，5日内上门完成勘测，待缴费后10日内上门挂表。 | 居民用户个人报装申请登记后，工作人员将在1日内与您联系，5日内上门完成勘测，待缴费后10日内上门挂表。 |  | (报装¦包装)+(申请¦提交¦登记)+(后¦已)+(流程¦干¦办¦怎样¦等¦做什么¦做啥);(报装¦包装)+(申请了¦提交了¦登记了)+(流程¦干¦办¦怎样¦等¦做什么¦做啥) | 报装已经申请了然后再干吗;报装已经申请了再等着就行是吧;报装申请后的流程;报装提交了还干啥 | trqyywj28.wav
/对外-安装维修类 | 开放式厨房能否安装天然气;为何开放式厨房不能安装天然气？ | 开放式+厨房+安+天然气;厨房+排气+安+天然气 | 为何开放式厨房不能安装天然气？ | 根据《城镇燃气设计规范》，如果厨房为开放式，那么厨房与客厅就必然连成一体，如果安装了天然气管道就直接形成穿越客厅的情况，存在极大安全隐患。从安全角度出发，公司会要求开放式厨房必须有强排装置，以保持室内通风，同时还要求必须在厨房、卧室和客厅之间做隔断。否则无法安装天然气。 | 根据《城镇燃气设计规范》GB50494-2009第8.2.2条规定： “居民住宅用燃具不应设置在卧室内。燃具应安装在通风良好，有排气条件的厨房或非居住房间内”如果厨房为开放式，那么厨房与客厅就必然连成一体，如果安装了天然气管道就直接形成穿越客厅的情况，存在极大安全隐患。因此此类房屋的设计，从安全角度出发，公司会要求开放式厨房必须有强排装置，以保持室内通风，同时还要求必须在厨房、卧室和客厅之间做隔断。只有满足上述安全条件，才能安装天然气。 |  | 开放+厨房+(天然气¦天燃气) | 开放厨房能不能安天然气;开放厨房怎么不能走天然气;开放厨房能装天然气吗;开放厨房不能安天然气的原因 | trqyywj29.wav
/对外-安装维修类 | 民用的天然气管网建设安装费用多少;居民用天然气管网庭院管网建设安装费（建安费） | 民用+天然气+管网+安装费;民用+天然气+管网+建安费;民用+管网+建设+安装+费 | 居民建安费收费标准 | 一般民用户收费标准执行2300元/户；未纳入房屋开发建设成本的非新建商品房、自建房产等建设安装费用的一般民用户收费标准执行2013元/户；分户采暖、别墅、民商混合等其他用户按照国家定额标准预算，双方协商确定包干价或暂定价，待工程完工后据实结算。 | 一、新建商品房、保障性住房等建设安装费用统一纳入房屋开发建设成本的一般民用户收费标准执行2300元/户（用气标准为单户最大小时流量2.52Nm³/h，含一台民用灶，一台10升热水器）。 二、未纳入房屋开发建设成本的非新建商品房、自建房产等建设安装费用的一般民用户收费标准执行2013元/户（用气标准为单户最大小时流量2.52Nm³/h，含一台民用灶，一台10升热水器）。 三、其他用户（包括分户采暖、别墅、民商混合等）按照国家定额标准预算，双方协商确定包干价或暂定价，待工程完工后据实结算。 |  | 建安费+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱¦什么钱¦标准);(建设¦安装)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱¦什么钱¦标准);(建设费¦安装费)+(多少¦怎么收¦怎么交¦怎么给) | 建设费多少钱;安装费多少钱;建设安装费怎么收 | trqyywj30.wav
/对外-安装维修类 | 独居老人在安装天然气管道时可以减免多少安装费用;65岁以上独居老人应符合哪些条件，在安装天然气管道时可享受燃气建设安装费30%的优惠照顾？ | 独居+老人+装+天然气+安装费+优惠;65+老人+安装费+减免+管道 | 独居老人报装资料 | 如您符合65岁以上独居老人报装优惠政策条件，需提供：《居民身份证》及复印件； 《老年人优待证》及复印件； 自有房产证明及复印件； 独立户口的证明及复印件； 所辖社区、街道办事处和老龄办的证明原件。 | 如您符合65岁以上独居老人报装优惠政策条件，需提供：《居民身份证》及复印件； 《老年人优待证》及复印件； 自有房产证明及复印件； 独立户口的证明及复印件； 所辖社区、街道办事处和老龄办的证明原件。 |  | (老人¦老年¦老龄¦独居)+(包装¦报装)+(资料¦材料¦文件);(独居¦老人¦老年¦老龄)+(包装¦报装)+(要¦准备¦拿¦带¦给¦交)+(什么¦啥) | 老人报装要带什么资料;老年人报装要交什么材料吗;老人报装要给什么东西;老龄人报装准备什么 | trqyywj31.wav
/对外-安装维修类 |  |  | 独居老人报装优惠政策。 | 对符合条件的65岁以上独居老人天然气庭院管网建设安装费优惠30%后按1409元/户执行。 | 对符合条件的65岁以上独居老人，天然气庭院管网建设安装费优惠30%后，按1409元每户执行。 |  | (独居¦老人¦老年¦老龄)+(包装¦报装)+(优惠¦优待¦活动¦减免¦减多少¦少多少¦少点¦便宜) | 老人报装有什么优惠;老人报装能少点吗;老人报装有没有优惠;老人报装的优惠政策是什么 | trqyywj32.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 煤气管直接穿过家会有危险吗;煤气立管穿过客户家有没有安全隐患？ | 煤气+管+穿+(家¦室内)+(安全¦危险) | 煤气立管穿过客户家有没有安全隐患 | 穿越用户厨房和开放式阳台的燃气立管没有安全隐患。 | 穿越用户厨房和开放式阳台的燃气立管没有安全隐患。 |  | (立管¦管道¦管子)+穿+(家¦屋里¦房¦阳台)+(安全¦隐患¦影响¦问题¦不好¦不行) | 管子从我家里穿过去了，行不行啊;管子从厨房穿过了，安不安全 | trqyywj33.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 为什么不能安装燃气管道;为何不能迁装燃气管道 | 不+装+燃气管道;迁装+燃气管道+不 | 能否迁装燃气管道 | 天然气施工需有资质单位安装或改造，安装或改造后涉及通气、验收等环节。用户私自安装或改造风险非常大。根据武汉市人大常委会2013年颁布的《武汉市城市燃气管理条例》第31条的规定，任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。管道燃气设施已经与水、电等一样作为同类别公共设施固定下来。 | 天然气施工需有资质单位安装（改造），安装（改造）后涉及通气、验收等环节。用户私自安装（改造）风险非常大。根据武汉市人大常委会2013年颁布的《武汉市城市燃气管理条例》第31条的规定，任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。管道燃气设施已经与水、电等一样作为同类别公共设施固定下来。 |  | (移¦迁¦挪)+管道;管道+(换¦改)+(位置¦地方) | 管道迁移;改管道位置;挪管道位置;换管道位置 | trqyywj34.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 为什么强行安装燃气报警器;为什么一定要安装燃气报警器;为何强制安装燃气报警器 | (强制¦强行)+装+燃气报警器;一定+装+燃气报警器 | 是否强制安装燃气报警器 | 1、我公司不强制要求民用户安装燃气报警器。2、按照《城镇燃气设计规范》要求，工商户必须安装报警器。 | 1、我公司不强制要求民用户安装燃气报警器。2、按照《城镇燃气设计规范》要求，工商户必须安装报警器。 |  | (安¦装)+(报警¦报障¦警报) | 强制装燃气报警器吗;燃气报警器能不能不装;不转燃气报警器行不行;燃气报警器非要安吗 | trqyywj35.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 工商户报警器 | 工商户+报警器 | 能否拆除燃气报警器 | 我公司无拆除燃气报警器业务，如需拆除报警器，建议找原安装报警器厂家或具备安装报警器资质的厂家处理。 按照《城镇燃气设计规范》要求，工商户使用燃气必须安装报警器。民用户无此要求。 | 我公司无拆除燃气报警器业务，如需拆除报警器，建议找原安装报警器厂家或具备安装报警器资质的厂家处理。 按照《城镇燃气设计规范》要求，工商户使用燃气必须安装报警器。民用户无此要求。 |  | (拆¦卸)+(报警¦报障¦警报);(不要¦不想要)+(燃气¦然气)+(报警器¦报障器¦警报器) | 燃气报警器能不能拆;我想拆了燃气报警器;拆掉燃气报警器行不行;不想要燃气报警器 | trqyywj36.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 漏气了能索要赔偿吗;要求漏气赔偿 | 漏气+赔偿;漏气+赔钱 | 要求漏气赔偿 | 漏气是重大风险隐患，如您发现异常情况请及时与我公司联系，我公司会第一时间上门解决。客户户内资产权属产生的漏气损失应由客户自行承担，天然气公司无相关赔偿。请您做好安全防范，防止漏气发生。 | 漏气是重大风险隐患，如您发现异常情况请及时与我公司联系，我公司会第一时间上门解决。客户户内资产权属产生的漏气损失应由客户自行承担，天然气公司无相关赔偿。请您做好安全防范，防止漏气发生。 |  | 漏气+(赔¦损失¦损伤) | 漏气怎么赔偿;赔我漏气的损失 | trqyywj37.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 管道设计不合理;客户认为管道设计不合理 | 管道+设计+不合理;管道+不合理+自己+私+改 | 管道设计不合理 | 天然气管道是严格按照武汉市燃气设计院已通过市图审办审查合格的图纸施工的，是符合《城镇燃气设计规范》要求的。该项目工程在全部竣工后通过各项验收合格后才交付使用，是符合安全设计规范的。如您有个性化需求需要移表改管，我公司可在符合相关燃气规范和条例要求的情况下提供服务，此服务会按照公司对外服务收费标准收取材料费和服务费并开具发票。 | 天然气管道是严格按照武汉市燃气设计院已通过市图审办审查合格的图纸施工的，是符合《城镇燃气设计规范》要求的。该项目工程在全部竣工后通过各项验收合格后才交付使用，是符合安全设计规范的。如您有个性化需求需要移表改管，我公司可在符合相关燃气规范和条例要求的情况下提供服务，此服务会按照公司对外服务收费标准收取材料费和服务费并开具发票。 |  | 管道+(设计¦走¦安排¦画)+不+(合理¦合格¦标准¦规范¦合规¦不会);管道+(设计¦走¦安排¦画)+(不好¦不行¦差¦是个啥¦玩意¦东西) | 你们不会设计管道;管道设计的真差;会不会设计管道;管道设计的一点都不合理;这管道设计的是个啥 | trqyywj38.wav
/对外-管网运营类（抢修类） | 表前阀手柄不见了怎么办;表前阀手柄遗失 | 表前阀+手柄+(遗失¦丢失¦不见¦找不到) | 表前阀手柄遗失 | 请您首先咨询物业是否有备用手柄，如物业无法提供，再联系我公司处理。 | 请您首先咨询物业是否有备用手柄，如物业无法提供，再联系我公司处理。 |  | (手柄¦把手¦把)+(不见¦丢了¦找不到¦遗失¦丢失¦没了¦没有了¦掉了) | 手柄不见了;把不见了;把找不到了;把丢了;把掉了 | trqyywj39.wav
/对外-安检类 | 安检的内容;安全检查主要检查哪些;安全检查的主要内容包括哪些？ | 安全检查+包括;安检+哪+(服务¦内容);安全检查+(哪些¦什么) | 安全检查的主要内容包括哪些 | 安全检查主要包括：从用户引入管总阀门到用户燃气具之间的所有燃气设施、设备的连接合规性和安全使用情况。 | 安全检查主要包括：从用户引入管总阀门到用户燃气具之间的所有燃气设施、设备的连接合规性和安全使用情况，包括阀前管、表前阀、表前管、表体、尾管、尾阀、软管（金属软管）、软管接头（金属软管接头）、灶具或热水器接头、燃气燃烧器具等检查。 |  | 安全+检查+(内容¦什么¦哪些);(按键¦安检¦案件)+(内容¦什么¦哪些) | 安全检查些什么;安全检查有什么内容;安全检查些什么都东西;安全检查的内容是什么 | trqyywj40.wav
/对外-安检类 | 安检员上门推广燃器具正规吗;安检员上门推广燃器具及民用组合保险 | 上门+(推广¦推销)+燃气具+民用+保险;安检员+(推广¦推销)+(燃气具¦民用组合保险)+上门 | 工作人员推广燃器具及民用组合保险 | 针对家中用气隐患，我公司工作人员会向您推广燃气具以及燃气保险等，您可自愿选择我公司提供的燃气产品也可以自行选择城管委目录产品，我公司不强制推销。请您注意甄别工作人员身份。 | 针对家中用气隐患，我公司工作人员会向您推广燃气具以及燃气保险等，您可自愿选择我公司提供的燃气产品也可以自行选择城管委目录产品，我公司不强制推销。请您注意甄别工作人员身份。 |  | (推广¦售卖¦销售¦卖¦推荐¦推销)+(煤气灶¦然气具¦燃气灶¦燃气具¦燃气灶¦热水器¦锅炉¦饭煲¦饭锅¦烤箱¦保温¦冰箱¦冷柜¦采暖¦取暖¦空调¦洗衣机¦洗涤¦烘干¦熨斗¦熨烫¦设施¦设备¦表具¦气表¦器具¦保险)+(有人¦公司¦你的人¦你们的人¦有些人¦有个人) | 你们的人跟我跟我推荐热水器;你们公司的人到我家里来推销煤气灶;有工作人员跟我推销燃气具 | trqyywj41.wav
/对外-安检类 | 安检流程 | 安检+流程;安检+步骤 | 计划安检上门流程 | 我公司计划安检前会提前通知物业并张贴公告；安检员入户会主动向客户核对资料；安检后如无隐患张贴安全标签。如存在隐患，安检员会逐项告知客户家中存在的隐患情况，并拍照上传至安检系统。安检结果由客户签字确认，已绑定微信公众号的用户稍后会收到安检结果推送。 | 我公司计划安检前会提前通知物业并张贴公告；安检员入户会主动向客户核对资料；安检后如无隐患张贴安全标签。如存在隐患，安检员会逐项告知客户家中存在的隐患情况，并拍照上传至安检系统。安检结果由客户签字确认，已绑定微信公众号的用户稍后会收到安检结果推送。 |  | 安全+检查+(计划¦流程¦步骤¦上门);(按键¦安检¦案件)+(流程¦步骤¦上门¦计划) | 计划安检的流程;计划安全检查什么流程;计划安检上门的流程 | trqyywj42.wav
/对外-安检类 | 错过免费的安检如果再次安检需要收钱吗;错过了计划安检的时间再次安检需要收费吗;客户错过计划安检又要求安检是否收费？ | 错过+计划+安检+再+(收费¦免费¦要钱);错过+免费+安检+第二次+收费 | 客户错过计划安检又要求安检是否收费 | 我公司每12个月为居民用户提供一次免费计划安检，若您错过本次安检，在安检到访不遇单生成日顺延1个月内，可免费补检。超时将收取50元上门费。 | 我公司每12个月为居民用户提供一次免费计划安检，若您错过本次安检，在安检到访不遇单生成日顺延1个月内，可免费补检。超时将收取50元上门费。 |  | 错过+(按键¦安检¦案件¦检查)+(又¦再)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱);错过+检查+(又¦再)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱);(计划¦第一¦之前¦一次¦免费¦不要钱)+(按键¦安检¦案件¦检查)+(没做¦错过¦没有做¦没搞¦没有搞)+(再¦第二¦然后¦又)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱);(按键¦安检¦案件¦检查)+(没做¦错过¦没有做¦没搞¦没有搞)+(再¦第二¦然后¦又)+(收费¦收钱¦要钱¦给钱¦费用¦多少钱¦几多钱) | 错过了第一次检查，再做一次要钱吗;错过了计划安检，又安检要不要钱;计划安检没做，再做一次要钱吗;检查没有做，再做要不要钱 | trqyywj43.wav
/对外-安检类 | 安检维修结束后会给发票吗;安检维修收费后，会现场给发票么 | 安检+维修+现场+发票;安检+维修+收费+发票 | 安检维修收费发票 | 目前安检现场维修可采用微信电子收费，也可以现金收费，会提供与收费等额的定额发票。 | 目前安检现场维修可采用微信电子收费，也可以现金收费，会提供与收费等额的定额发票。 |  | (按键¦安检¦案件¦检查¦维修¦修理)+发票 | 安检发票在哪里;检查的发票在哪里;维修发票在哪里;安全检查收费发票在哪里申请 | trqyywj44.wav
/对外-车都口径/对外-车都抄收类 | 车都工商户新报装客户咨询地址在哪;车都工商户新报装客户工单受理;关于车都工商户新报装客户工单受理及咨询地址 | 车都+工商户+新报装+工单;车都+工商户+新报装+地址;车都+新报装+工单+受理 | 车都工商户线下报装地址 | 车都工商户线下报装可前往车都公司项目部办理。公司地址为：开发区创业一路6号。报装联系电话：84668363，如需人工登记请对我说“转人工”。 | 车都工商户线下报装可前往车都公司项目部办理。公司地址为：开发区创业一路6号。报装联系电话：84668364。您也可以关注微信公众号“武汉天然气”，主页进入“微营业厅”后，点击“报装申请”自助下单。 | 备注：文本渠道建议可直接将报装申请的链接推送给客户。 | (车都¦工商)+(包装¦报装) | 车都工商户报装在哪里;车都商户报装地址;车都工商户在哪里报装 | trqyywj45.wav
/对外-抄收类 | IC卡表数显不符为何以机械表部份为准？ |  | IC卡表数显不符为何以机械表部份为准？ | 根据国家计量法及有关标准规定：IC卡家用膜式燃气表是“以膜式燃气表为计量基表，以IC卡为媒体，加装电子控制器所组成的一种具有预付费功能的燃气计量装置”，其液晶显示屏不属于计量设施，而是一种便民装置，其主要作用为：减少进户抄表对客户的打扰、具备透支的功能。因此，客户用气量以膜式燃气基表为准，将累计购气量减实际用气量便是剩余气量。 | 根据国家计量法及有关标准规定：IC卡家用膜式燃气表是“以膜式燃气表为计量基表，以IC卡为媒体，加装电子控制器所组成的一种具有预付费功能的燃气计量装置”。因此，客户用气量以膜式燃气基表为准，将累计购气量减实际用气量便是剩余气量。 |  | (为什么¦为啥¦为何¦凭啥)+机械+(为准¦标准¦准的);(卡表¦ic¦IC)+(不准¦不符¦不对¦不正确¦错了¦错误)+机械 | ic卡表数据不准为什么看机械表的;为什么要以机械表为准 | trqyywj46.wav
/对外-抄收类 | 超用气量的解答口径？ |  | IC卡表超用 | IC卡家用燃气膜式表是以膜式燃气表为计量基表，其液晶显示屏不属于计量设施，而是一种便民装置，其主要作用为：减少进户抄表对客户的打扰、具备透支的功能。因此，客户用气量以膜式燃气基表为准，将累计购气量减实际用气量便是剩余气量。我公司鼓励广大客户在进行二手房交易时，及时对水电气等基础设施进行过户 ，避免欠费情况发生。如您怀疑表具的准确度，可进行校表处理确定气量。 | IC卡家用燃气膜式表是以膜式燃气表为计量基表，其液晶显示屏不属于计量设施，而是一种便民装置，其主要作用为：减少进户抄表对客户的打扰、具备透支的功能。因此，客户用气量以膜式燃气基表为准，将累计购气量减实际用气量便是剩余气量。我公司鼓励广大客户在进行二手房交易时，及时对水电气等基础设施进行过户 ，避免欠费情况发生。如您怀疑表具的准确度，可进行校表处理确定气量。 |  | (ic¦IC¦卡表)+超用 | 卡表超用;ic卡表超用 | trqyywj47.wav
/对外-抄收类 | 新表为何有数字，是不是天然气公司多收费？ |  | 新表有读数 | 表具机械止码黑色为整数部分，红色为小数部分。新安装表具小数部分有数字是出厂检验所致，属正常情况。我公司在核算止码时不计算小数部分，因此不存在我公司多收费情况。 | 表具机械止码黑色为整数部分，红色为小数部分。新安装表具小数部分有数字是出厂检验所致，属正常情况。我公司在核算止码时不计算小数部分，因此不存在我公司多收费情况。 |  | (新¦刚)+表+(读数¦字);(新¦刚)+表+用过;表+被+(用过¦使用¦使过);表+二手 | 表是二手的;刚买的表有读数;刚买的表被用过 | trqyywj48.wav
/对外-表具维修 |  |  | 1、IC卡表容量 | IC卡表表号前3位为‘129’、‘120’、‘156’的表，最大容量300立方，其他均为“最大999立方” | IC卡表表号前3位为‘129’、‘120’、‘156’的表，最大容量300立方，其他均为“最大999立方” | 表具容量分配表型 | (ic¦IC¦卡表)+(容量¦立方¦升¦多大¦几大¦多少升) | ic卡表容量多大;ic卡表最大多少升;ic卡表最大多少立方 | trqyywj49.wav
/对外-表具维修 |  |  | 2、无线智能表容量 | 无线智能表费用是缴到公司系统上，没有表容量的说法。只有单笔充值上限：民用户为2000元，工商户50000元 | 无线智能表费用是缴到公司系统上，没有表容量的说法。只有单笔充值上限：民用户为2000元，工商户50000元 |  | (无线¦智能)+(容量¦立方¦升¦多大¦几大¦多少升) | 无线表容量多大;无线表最大多少升;无线表最大立方是多少;智能表容量有多大 | trqyywj50.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 阀门关 | 请长按功能键9秒使液晶屏上显示的“阀门关”消失即可恢复用气，超过一周不使用燃气时请将表内电池取出。 | 请长按功能键9秒使液晶屏上显示的“阀门关”消失即可恢复用气，超过一周不使用燃气时请将表内电池取出。 | 备注：文本渠道建议使用表具故障的表格展示，下同 |  |  | trqyywj51.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 请购气 | 燃气表内的剩余气量不足3立方，请考虑充值 | 燃气表内剩余气量不足3立方，请考虑充值。 |  |  |  | trqyywj52.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 请购气 阀门关 | 燃气表内气量已使用完，可按功能按钮9秒钟开启透支状态，请及时充值。 | 燃气表内气量已使用完，可按功能按钮9秒钟开启透支状态，请及时充值。 |  |  |  | trqyywj53.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 请购气 透支 | 临时透支使用状态，只可透支3立方气量，屏幕显示003.0时将无法继续使用，请马上充值。 | 临时透支使用状态，只可透支3立方气量，屏幕显示003.0时将无法继续使用，请马上充值。 |  |  |  | trqyywj54.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 请购气 透支 阀门关 | 透支3立方气量已使用完，请充值。 | 透支3立方气量已使用完，请充值。 |  |  |  | trqyywj55.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 无效卡 | 插卡提示无效卡或值充不进表中，可能有以下原因： 1.卡内无气量：未圈存或值已充入表中。 2.超容量：IC卡内气量加上表内气量之和大于燃气表容量。 3.拿错卡。 4.IC卡接触不良或损坏，请确定插卡方向或尝试干布擦拭卡的芯片，插卡进表左右轻微摇晃。 如均不能排除请“转人工”。 | 插卡提示无效卡或值充不进表中，可能有以下原因： 1.卡内无气量：未圈存或值已充入表中。 2.超容量：IC卡内气量加上表内气量之和大于燃气表容量。 3.拿错卡。 4.IC卡接触不良或损坏，请确定插卡方向或尝试干布擦拭卡的芯片，插卡进表左右轻微摇晃。 如均不能排除请“转人工”。 |  |  |  | trqyywj56.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显无显示 | 请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 | 请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 |  | 表+(没有¦无¦没了¦没得¦空白)+(显示¦展示¦字¦什么);表+字+都没;表+空白 | 表上面什么都没有了;表上面一个显示都没了;表上面没有显示了;表上面没字了;表上面一片空白;表上面显示空白 | trqyywj57.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显正常 阀门关 换电池 | 请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 | 请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 |  |  |  | trqyywj57.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显出错0001 阀门关 | 此为燃气表计量保护传感故障，请报修。 | 此为燃气表计量保护传感故障，请报修。 |  |  |  | trqyywj58.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显出错0010 阀门关 | 此为燃气表长期无计量信号，请按“功能按钮”，若不能排除，请报修。 | 此为燃气表长期无计量信号，请按“功能按钮”，若不能排除，请报修。 |  |  |  | trqyywj59.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显出错3000 阀门关 | 此为燃气表阀门驱动故障，请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 | 此为燃气表阀门驱动故障，请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 |  |  |  | trqyywj60.wav
/对外-表具维修 |  |  | IC卡表显出错4000 阀门关 | 此为燃气表系统数据报错，请按“功能按钮”，若不能排除，请报修。 | 此为燃气表系统数据报错，请按“功能按钮”，若不能排除，请报修。 |  |  |  | trqyywj61.wav
/对外-表具维修 |  |  | 维修工作单超期怎么办 | 请提供燃气表具正面照片，需能看清楚止码数、液晶显示屏、表号等信息，同时携带维修工作单至所属区域营业厅办理。 | 请提供燃气表具正面照片，需能看清楚止码数、液晶显示屏、表号等信息，同时携带维修工作单至所属区域营业厅办理。 |  | (维修¦工作¦修理)+单+(超期¦超时) | 维修单超时了怎么办;工作单超期了;维修工作单超期了 | trqyywj62.wav
/对外-表具维修 |  |  | 插卡方式 | 请将充值卡芯片对表，图案对您自己，按箭头方向轻缓插入燃气表卡口轻推至不动，待燃气表显示屏上增加所购气量后，取出IC卡，若余量未增加，可尝试在插卡进表时左右轻微摇晃。若不能排除，请报修。 | 请将充值卡芯片对表，图案对您自己，按箭头方向轻缓插入燃气表卡口轻推至不动，待燃气表显示屏上增加所购气量后，取出IC卡，若余量未增加，可尝试在插卡进表时左右轻微摇晃。若不能排除，请报修。 |  | 插卡+(方式¦方法¦咋¦怎么¦怎样¦如何);卡+(咋¦怎么¦怎样¦如何)+(插¦放);卡+芯片+(朝上¦朝下¦上面¦下面¦朝哪¦在上¦在下);芯片+(朝上¦朝下¦上面¦下面¦朝哪¦在上¦在下) | 卡怎么插;卡的芯片在上面还是在下面;卡的芯片朝哪;怎么插卡;插卡方法;卡怎么插 | trqyywj63.wav
/对外-表具维修 |  |  | 什么是NB表 | NB表是预存燃气费“金额”的表，可通过微信、支付宝直接网上缴费，无需圈存，也可在天然气各营业网点、天然气自助充值机、工商银行和建设银行多媒体终端机上通过输入用户号缴费，缴费后通讯正常情况下24小时到账或按功能按钮后约5分钟到账。 | NB表是预存燃气费“金额”的表，可通过微信、支付宝直接网上缴费，无需圈存，也可在天然气各营业网点、天然气自助充值机、工商银行和建设银行多媒体终端机上通过输入用户号缴费，缴费后通讯正常情况下24小时到账或按功能按钮后约5分钟到账。 |  | (什么是¦啥是¦是什么¦是啥¦是个¦什么叫¦啥叫¦干什么¦干啥¦什么用¦啥用¦作用)+(NB¦nb) | 什么是nb表;啥叫nb表;nb表是什么;nb表是干什么的 | trqyywj64.wav
/对外-表具维修 |  |  | 民用NB表如何到账 | 民用NB表线上缴费后通讯正常情况下24小时到账或按功能按钮后约5分钟到账。如未到账，请对我说转人工。 | 民用NB表线上缴费后通讯正常情况下24小时到账或按功能按钮后约5分钟到账。如未到账，请对我说转人工。 |  | 到账;(缴费¦交钱¦充钱¦充值¦充费¦交钱¦给钱)+(时候¦时间¦多久¦怎么¦怎样¦如何¦几时)+到;(充的¦交的¦缴的¦给的)+(钱¦值)+到 | 缴费后什么时候到账;充值多久能到账;充钱多久可以到账;充值到账时间 | trqyywj65.wav
/对外-表具维修 |  |  | 民用NB表手动通讯 | 如NB表功能按钮为红色，请长按功能功能按钮3秒，如功能键为黑色按钮，则是连续按3次功能按钮，待表具液晶显示“send”代表表具正在通讯（此时立即松手勿按按钮），表具液晶显示“succ”代表表具通讯结束，通讯两次即可到账。也可以通过下电池过3秒重新上电池来进行重启通讯。 | 如NB表功能按钮为红色，请长按功能功能按钮3秒，如功能键为黑色按钮，则是连续按3次功能按钮，待表具液晶显示“send”代表表具正在通讯（此时立即松手勿按按钮），表具液晶显示“succ”代表表具通讯结束，通讯两次即可到账。也可以通过下电池过3秒重新上电池来进行重启通讯。 |  | 民用+(手动¦开¦关¦重启¦恢复)+(通讯¦通信);民用+(通讯¦通信) | 民用nb表怎么手动通讯;民用nb表手动通讯怎么开;民用nb表手动通信开关 | trqyywj66.wav
/对外-表具维修 |  |  | 工商户NB表通讯 | 工商户NB表缴费后通讯正常情况下12小时到账，或按功能按钮约1-3秒，液晶屏左下角“正常”消失，待“正常”重新出现即可到账。如未到账，请对我说转人工。 | 工商户NB表缴费后通讯正常情况下12小时到账，或按功能按钮约1-3秒，液晶屏左下角“正常”消失，待“正常”重新出现即可到账。如未到账，请对我说转人工。 |  | (工伤¦工商¦商户)+(手动¦开¦关¦重启¦恢复)+(通讯¦通信);(工伤¦工商¦商户)+(通讯¦通信) | 工商户nb表怎么手动通讯;工商户nb表手动通讯怎么开;工商户nb表手动通信开关 | trqyywj67.wav
/对外-表具维修 |  |  | NB表能否透支 | NB表无透支功能，因NB表约24小时自动更新一次，若更新后余额为负数则无法再透支，需充值到账后恢复使用 | NB表无透支功能，因NB表约24小时自动更新一次，若更新后余额为负数则无法再透支，需充值到账后恢复使用 |  | (能¦行¦可以¦是否)+(透支¦投资);信用+额度 | 能透支吗;能不能透支;可以透支吗 | trqyywj68.wav
/对外-表具维修 |  |  | NB表查余额 | 您可通过点击一次表具功能键，观察液晶显示的剩余金额进行参考。同时建议您关注我公司微信公众号，绑定用户信息。绑定成功后，当您余额少于月均用量时，微信公众号会自动给您推送充值提醒，当您余额少于五个日均用量时，微信公众号会再次给您推送充值提醒。 | 您可通过点击一次表具功能键，观察液晶显示的剩余金额进行参考。同时建议您关注我公司微信公众号，绑定用户信息。绑定成功后，当您余额少于月均用量时，微信公众号会自动给您推送充值提醒，当您余额少于五个日均用量时，微信公众号会再次给您推送充值提醒。 |  | (查¦找¦看¦哪里¦哪儿)+(余额¦金额);(剩¦有)+(多少钱¦几多钱¦余额¦金额) | 查余额;我还有多少钱;还剩多少钱;还有多少钱 | trqyywj69.wav
/对外-表具维修 |  |  | 换NB表后余额结转方式 | 换NB表后余额将根据旧表止码和购气总量换算成金额于3个工作日内退回新表表具内。 | 换NB表后余额将根据旧表止码和购气总量换算成金额于3个工作日内退回新表表具内。 |  | (余额¦金额)+转结;(钱¦余额¦金额)+转+(新表¦过去¦过来);(钱¦余额¦金额)+(转到¦转去¦转进¦转来¦转过¦转出¦转入) | 换了新表，旧表里面的钱怎么转过去;旧表的钱怎么转出来 | trqyywj70.wav
/对外-表具维修 |  |  | 换NB表后余额未结转 | 换NB表后余额将根据旧表止码和购气总量换算成金额于3个工作日内退回新表表具内。若超时未到账，您可尝试手动通讯，如未成功请报修。 | 换NB表后余额将根据旧表止码和购气总量换算成金额于3个工作日内退回新表表具内。若超时未到账，您可尝试手动通讯，如未成功请报修。 |  | 没+(余额¦金额)+转结;(钱¦余额¦金额)+(没¦未)+转+(新表¦过去¦过来);(钱¦余额¦金额)+(没¦未)+(转到¦转去¦转进¦转来¦转过¦转出¦转入);(钱¦余额¦金额)+转不 | 钱转不进去呀;余额没从旧表里面转出来啊 | trqyywj71.wav
/对外-表具维修 |  |  | NB表电子屏显含义 | NB表息屏状态下，点击一次显示“剩余金额” ，点击第二次显示“当前单价”，点击第三次显示“已使用气量”。剩余金额及使用气量可尝试通讯两次后查看，实际用气量应以基表止码为准。 | NB表息屏状态下，点击一次显示“剩余金额” ，点击第二次显示“当前单价”，点击第三次显示“已使用气量”。剩余金额及使用气量可尝试通讯两次后查看，实际用气量应以基表止码为准。 |  | (电子屏¦屏显¦屏幕¦显示)+含义;(电子屏¦屏显¦屏幕¦显示)+(怎么¦怎样¦如何¦咋)+(用¦操作);(查¦看¦找¦哪里¦哪儿)+(单价¦使用情况¦使用气量¦用气量) | 已使用气量在哪里看;当前单价怎么看;实际用气量在哪里看 | trqyywj72.wav
/对外-表具维修 |  |  | 换NB表后旧表的燃气IC卡怎么处理？ | 换NB表后，燃气充值可自动上表，无需再用IC卡圈存，原IC卡即时作废。 | 换NB表后，燃气充值可自动上表，无需再用IC卡圈存，原IC卡即时作废。 |  | (旧¦不用¦没用¦没有用¦剩下¦之前)+(ic¦IC¦卡)+(处理¦办¦丢¦不要) | 就的ic卡怎么处理;不用的ic卡能丢吗;之前旧表里面的ic卡咋处理 | trqyywj73.wav
/对外-表具维修 |  |  | 表具电池 | 需使用4节5号碱性电池。 | 需使用4节5号碱性电池。 |  | 电池+!换;(用¦换)+(几号¦什么)+电池 | 用什么电池;换几号电池;几号电池;换什么电池;用几号电池 | trqyywj74.wav
/对外-表具维修 |  |  | NB表线上充值提示不支持网上缴费 | 请核实是否开户成功并且已完成签订供气合同的手续 | 请核实是否开户成功并且已完成签订供气合同的手续 |  | (不支持¦不能)+(网上¦晚上¦线上)+(缴费¦交费¦交钱¦缴钱¦充值¦充钱¦充费) | 不支持网上缴费是什么原因;为什么不支持网上缴费 | trqyywj75.wav
/对外-表具维修 |  |  | NB表充值方式 | 您可以通过“武汉天然气”微信公众号、微信生活缴费、支付宝生活缴费、及拿表具照片到营业厅柜台，4种方式进行缴费。 | 您可以通过“武汉天然气”微信公众号、微信生活缴费、支付宝生活缴费、及拿表具照片到营业厅柜台，4种方式进行缴费。 |  | (NB¦nb)+(重置¦充值¦充钱¦缴费¦交费¦交钱);(NB¦nb)+(充¦缴¦交)+(天然气¦天燃气¦燃气¦煤气) | nb表怎么充值;nb表充值方式;nb表咋充钱 | trqyywj76.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-1003 | 请在按出E-1003后再次短按核实是否处于欠费（负数）状态，如为负数，请及时充值通讯，通讯成功2次即可使用。如通讯不成功或到账仍无法用气，请报修 | 请在按出E-1003后再次短按核实是否处于欠费（负数）状态，如为负数，请及时充值通讯，通讯成功2次即可使用。如通讯不成功或到账仍无法用气，请报修 |  |  |  | trqyywj77.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-4015 | 此为燃气表通讯失败，请再次尝试手动启动通讯，如一直通讯失败，请报修 | 此为燃气表通讯失败，请再次尝试手动启动通讯，如一直通讯失败，请报修 |  |  |  | trqyywj78.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-4002 | 此为燃气表电量不足，请更换电池 | 此为燃气表电量不足，请更换电池 |  |  |  | trqyywj79.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-4001 | 此为手动通讯频繁造成报错，请间隔等待20分钟再手动按功能键进行通讯，如无法恢复，请转人工。 | 此为手动通讯频繁造成报错，请间隔等待20分钟再手动按功能键进行通讯，如无法恢复，请转人工。 |  |  |  | trqyywj80.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-4003 | 此为燃气表正在通信，无法再次启动通信，请等待本次通信结束 | 此为燃气表正在通信，无法再次启动通信，请等待本次通信结束 |  |  |  | trqyywj81.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-6015 | 此为燃气表用气流量过大，请保证燃气流量处于正常范围后按键开阀 | 此为燃气表用气流量过大，请保证燃气流量处于正常范围后按键开阀 |  |  |  | trqyywj82.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-1007 | 此为燃气表内置锂电池电量不足，需转人工报修 | 此为燃气表内置锂电池电量不足，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj83.wav
/对外-表具维修 |  |  | E-1001 | 此为燃气表存储器异常，需转人工报修 | 此为燃气表存储器异常，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj84.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0001 | 此为燃气表计量传感故障，需转人工报修 | 此为燃气表计量传感故障，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj85.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0003 | 此为燃气表通讯异常,一个小时之后或再次正常进行通讯后消失，如未恢复需转人工报修。 | 此为燃气表通讯异常,一个小时之后或再次正常进行通讯后消失，如未恢复需转人工报修。 | 备注：提示0003是否影响用气。 |  |  | trqyywj86.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0005 | 此为燃气表无法连接服务器进行通讯，需转人工报修。 | 此为燃气表无法连接服务器进行通讯，需转人工报修。 |  |  |  | trqyywj87.wav
/对外-表具维修 |  |  | 4000 | 此为燃气表器件故障，需要更换表具，需转人工报修。 | 此为燃气表器件故障，需要更换表具，需转人工报修。 |  |  |  | trqyywj88.wav
/对外-表具维修 |  |  | 6013 | 此为燃气表长期未用气关阀，是表具的安全保护措施，可按功能键开阀 | 此为燃气表长期未用气关阀，是表具的安全保护措施，可按功能键开阀 |  |  |  | trqyywj89.wav
/对外-表具维修 |  |  | 6024 | 此为燃气表长期无通讯，需转人工报修 | 此为燃气表长期无通讯，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj90.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0001 | 此为燃气表传感故障，需转人工报修 | 此为燃气表传感故障，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj91.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0003 | 此为燃气表无法检测到SIM卡，需转人工报修 | 此为燃气表无法检测到SIM卡，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj92.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0004 | 此为燃气表长期不计量，您可尝试按功能键开阀，若未恢复，需转人工报修 | 此为燃气表长期不计量，您可尝试按功能键开阀，若未恢复，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj93.wav
/对外-表具维修 |  |  | 0010 | 此为燃气表长期不计量，需转人工报修 | 此为燃气表长期不计量，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj94.wav
/对外-表具维修 |  |  | 4000 | 此为燃气表数据混乱，需转人工报修 | 此为燃气表数据混乱，需转人工报修 |  |  |  | trqyywj95.wav
/对外-表具维修 |  |  | 短信IC卡表无效卡 | 如您为营业厅柜台缴费，请尝试重新插卡或擦拭IC卡芯片重新插卡；如为网上缴费无需插卡，充值气量会在48小时内自动到账或按功能按钮后约5分钟到账 | 如您为营业厅柜台缴费，请尝试重新插卡或擦拭IC卡芯片重新插卡；如为网上缴费无需插卡，充值气量会在48小时内自动到账或按功能按钮后约6分钟到账 |  |  |  | trqyywj96.wav
/对外-表具维修 |  |  | 如何购买更换蓝牙卡 | 蓝牙卡已停售，如您家表使用年限超过十年，可联系人工登记免费更换新表 | 已停售，如您家表使用年限超过十年，可联系人工登记免费更换新表 |  | (买¦卖¦变¦更¦改¦换)+蓝牙 | 蓝牙卡哪里有的买;蓝牙卡哪里有卖;蓝牙卡怎么换;蓝牙卡在哪里买;蓝牙卡咋换 | trqyywj97.wav
/对外-表具维修 |  |  | 蓝牙IC卡使用说明 | 蓝牙IC卡使用方式稍后将以短信形式发送操作视频链接给您，请注意查收。（语音渠道直接发送链接） | 1、请打开手机蓝牙，并保持蓝牙为开启状态。 2、在微信或支付宝上进行网上充值，然后打开手机微信，点击右上角“+”号，选择“扫一扫”，对准蓝牙卡的二维码扫描。 3、进入圈存小程序后，点击‘天然气’圈存按钮，微信授权登录。 4、将蓝牙卡插入表具，此时表具上显示“无效卡”字样为正常。 5、在“圈存营业厅”界面中选择“连接蓝牙”界面，小程序自动扫描附近蓝牙卡，您的蓝牙卡将在下方的列表中显示，点击列表中的蓝牙卡编号。 6、系统显示已连接蓝牙卡并自动查询可圈存数据，并显示您的基本信息及可以进行圈存的气量，点击“确定圈存”进行圈存。 3、观察表具，确认充值气量是否已上表，如未上表请点击“未上表”按钮，拔出蓝牙卡并重新插入表具，此时气量可以上表；如已上表请点击“已上表”按钮并进入下一步。 5、系统提示“同步完成”，请点击“确定”完成整个操作。 | 备注：建议做图片或操作链接，语音渠道直接发送链接 | 蓝牙+(使用¦说明);蓝牙+(怎样¦怎么¦如何¦咋)+(使¦用) | 蓝牙卡怎么用;蓝牙卡说明书;蓝牙卡使用说明书;蓝牙卡怎么用 | trqyywj98.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 识别工作人员身份 | 您可关注武汉天然气微信公众号点击微营业厅员工识别模块扫描员工二维码查询或核实工作人员姓名工号以及所涉及的业务类别转人工核查 | 您可关注微信公众号点击微营业厅员工识别模块扫描员工二维码查询或核实工作人员姓名工号以及所涉及的业务类别转人工核查 |  | (工作¦人员¦职工¦员工¦识别)+(信息¦身份);识别+(工作¦人员¦职工¦员工) | 在哪里你们的工作人员信息;工作人员信息在哪里核实;怎么识别你们的人员身份 | trqyywj99.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 新表走字快 | 水、电、气计量表具均是国家重点管控计量装置，为保障走字精准，表具出厂时会强制进行严格检验且表具侧面均会贴有检测标识。如您不认可，可以提出校表申请。我公司根据客户需求，将表具送至第三方进行校验。 | 水、电、气计量表具均是国家重点管控计量装置，为保障走字精准，表具出厂时会强制进行严格检验且表具侧面均会贴有检测标识。如您不认可，可以提出校表申请。我公司根据客户需求，将表具送至第三方进行校验。 |  | 表+(走¦转)+(快¦多¦瞎¦乱);用+(这么多¦这么快¦这多¦这快) | 这表转的太快了;表走字很快;这个表瞎转;哪有用这么多;哪有用的这么快 | trqyywj100.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 入户安检是否存在强制推销保险？ | 为保障广大用户用气安全，我公司会向用户推广“民用燃气组合保险”，此保险秉承“自愿购买”原则，客户也可自行前往各营业厅或转人工登记咨询与购买。 | 随着民众生活水平日益提高，民用燃气用户改管需求量逐渐增大，部分用户家中软管使用年限较长，燃气设备产品品牌增多且质量参差不齐，以及使用、操作不当，易造成燃气使用风险。保险公司为武汉市天然气广大民用燃气客户量身定做的一款意外和居家保障“民用燃气组合保险”，此保险秉承“自愿购买”原则，客户也可自行前往各营业厅进行咨询和购买。 |  | (按键¦安检¦案件¦检查¦维修¦修理)+保险;安全+检查+保险;(安个检¦修个¦维个)+保险 | 安检怎么还跟我卖保险;做维修怎么还跟我推销保险;安个检还要卖保险 | trqyywj101.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 天然气成分 | 天然气主要成分为甲烷，本身不含一氧化碳，对人无害。天然气比空气轻，容易散发，一旦泄漏就会立即向上扩散，相对人工煤气、液化气更为安全。 | 天然气主要成分为甲烷，本身不含一氧化碳，对人无害。天然气比空气轻，容易散发，一旦泄漏就会立即向上扩散，相对人工煤气、液化气更为安全。 |  | (天然气¦天燃气)+(成分¦组成¦含有¦包含);(天然气¦天燃气)+里+(有¦包含)+(什么¦啥) | 天然气的成分有什么;天然气由什么组成;天然气里面含什么东西 | trqyywj102.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 天然气进出口压力 | 灶前压力为天然气2000pa | 灶前压力:天然气2000pa |  | (压力¦压强) | 进出口压力是多少;压力是多少;压力多少 | trqyywj103.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 天然气热值 | 天然气热值为8000大卡 | 天然气热值为8000大卡 |  | 热值 | 天然气热值多少;热值是多少;热值多少 | trqyywj104.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 天然气型号 | 武汉地区天然气型号为12T | 武汉地区天然气型号为12T |  | (天然气¦天燃气)+(信号¦型号¦幸好) | 天然气信号是多少;型号多少;型号是几多 | trqyywj105.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 天然气公司微信公众号 | 微信搜索“武汉天然气”或“whng96511”，选择公众号关注即可。 | 微信搜索“武汉天然气”或“whng96511”，选择公众号关注即可。 |  | (微信¦公众号¦小程序) | 你们的微信公众号;微信多少;微信是什么;微信推给我;微信给我 | trqyywj106.wav
/对外-一问一答延伸*（包含热点问题） |  |  | 燃气保险 | 我公司合作保险品牌有“平安保险、华泰保险、浙商保险”，如您有意向购买可转人工登记或到线下各大营业厅咨询与选购。 | 我公司合作保险品牌有“平安保险、华泰保险、浙商保险”，如您有意向购买可转人工登记或到线下各大营业厅咨询与选购。 |  | (燃气¦然气)+保险+!(卖¦推销¦推广¦销售) | 燃气保险是什么公司;燃气保险是哪个公司的;在哪个公司买的燃气保险 | trqyywj107.wav

## 故障代码
IC卡表显正常 阀门关 | 请长按功能键9秒使液晶屏上显示的“阀门关”消失即可恢复用气，超过一周不使用燃气时请将表内电池取出。 | 阀门关
IC卡表显正常 请购气 | 燃气表内的剩余气量不足3立方，请考虑充值 | 仅阀门关 | 请长按功能键9秒使液晶屏上显示的“阀门关”消失即可恢复用气，超过一周不使用燃气时请将表内电池取出。
IC卡表显正常 请购气 阀门关 | 燃气表内气量已使用完，可按功能按钮9秒钟开启透支状态，请及时充值。 | 请购气 | 燃气表内气量已使用完，可按功能按钮9秒钟开启透支状态，请及时充值。
IC卡表显正常 请购气 透支 | 临时透支使用状态，只可透支3立方气量，屏幕显示003.0时将无法继续使用，请马上充值。 | 请购气 透支 | 临时透支使用状态，只可透支3立方气量，屏幕显示003.0时将无法继续使用，请马上充值。
IC卡表显正常 请购气 透支 阀门关 | 透支3立方气量已使用完，请充值。 | 0001
IC卡表显正常 无效卡 | 插卡提示无效卡或值充不进表中，可能有以下原因： 1.卡内无气量：未圈存或值已充入表中。 2.超容量：IC卡内气量加上表内气量之和大于燃气表容量。 3.拿错卡。 4.IC卡接触不良或损坏，请确定插卡方向或尝试干布擦拭卡的芯片，插卡进表左右轻微摇晃。 如均不能排除请“转人工”。 | 0010
IC卡表显无显示 | 请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 | 3000
IC卡表显正常 阀门关 换电池 | 请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。 | 4000
IC卡表显出错0001 阀门关 | 此为燃气表计量保护传感故障，请报修。
IC卡表显出错0010 阀门关 | 此为燃气表长期无计量信号，请按“功能按钮”，若不能排除，请报修。
IC卡表显出错3000 阀门关 | 此为燃气表阀门驱动故障，请更换全新四节五号碱性电池并确认电池正负极方向是否安装正确，换电池后等燃气表出现显示，按功能按钮9秒钟可开通使用。若不能排除，请报修。
IC卡表显出错4000 阀门关 | 此为燃气表系统数据报错，请按“功能按钮”，若不能排除，请报修。
E-1003 | 请在按出E-1003后再次短按核实是否处于欠费（负数）状态，如为负数，请及时充值通讯，通讯成功2次即可使用。如通讯不成功或到账仍无法用气，请报修
E-4015 | 此为燃气表通讯失败，请再次尝试手动启动通讯，如一直通讯失败，请报修
E-4002 | 此为燃气表电量不足，请更换电池
E-4001 | 此为手动通讯频繁造成报错，请间隔等待20分钟再手动按功能键进行通讯，如无法恢复，请转人工。
E-4003 | 此为燃气表正在通信，无法再次启动通信，请等待本次通信结束
E-6015 | 此为燃气表用气流量过大，请保证燃气流量处于正常范围后按键开阀
E-1007 | 此为燃气表内置锂电池电量不足，需转人工报修
E-1001 | 此为燃气表存储器异常，需转人工报修
0001 | 此为燃气表计量传感故障，需转人工报修
0003 | 此为燃气表通讯异常,一个小时之后或再次正常进行通讯后消失，如未恢复需转人工报修。
0005 | 此为燃气表无法连接服务器进行通讯，需转人工报修。
4000 | 此为燃气表器件故障，需要更换表具，需转人工报修。
6013 | 此为燃气表长期未用气关阀，是表具的安全保护措施，可按功能键开阀
6024 | 此为燃气表长期无通讯，需转人工报修
0001 | 此为燃气表传感故障，需转人工报修
0003 | 此为燃气表无法检测到SIM卡，需转人工报修
0004 | 此为燃气表长期不计量，您可尝试按功能键开阀，若未恢复，需转人工报修
0010 | 此为燃气表长期不计量，需转人工报修
4000 | 此为燃气表数据混乱，需转人工报修
短信IC卡表无效卡 | 如您为营业厅柜台缴费，请尝试重新插卡或擦拭IC卡芯片重新插卡；如为网上缴费无需插卡，充值气量会在48小时内自动到账或按功能按钮后约5分钟到账